|  |
| --- |
| Prilog II**TROŠKOVNIK** |
|  |  |  |  |  |
| POPRAVAK SUSTAVA CENTRALNOG GRIJANJA  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Red.br. | Opis stavke | Jed.mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno cijena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4\*5) |
| 1. | DEMONTAŽNI RADOVI NEISPRAVNE OPREME - STROJARSKO I ELEKTRO ODSPAJANJE KOMPLET EKSPANZIJSKOG MODULA TE ODVOZ NA DEPONIJ | Kom |  |   |   |
| 2. | MULTIFUNKCIJSKI EKSPANZIJSKI UREĐAJ Multifunkcijski uređaj za sustave grijanja sasljedećim funkcijama: \*ekspanzija \*cikličko ilikonstantno otplinjavanje sustava\*odmuljivanje(magnetizirana podnicaprihvatnog spremnika) \*održavanje tlaka\*automatska nadopuna sustava(kontroliranom količinom) \*maksimalnakoličina vode u sustavu 9000 lit. pri 80/60\*mjere uređaja 560x560x1760-težina 86kg,max. radni tlak 3,0 bara | Kom |  |  |  |
| 3.  | SPOJNA GARNITURA 1"-GRIJANJE ZA MULTIFUNKCIJSKI UREĐAJ Kompletirana armatura 1"- za spoj na sustavgrijanja,fleksibilna crijeva sa zapornim ventilima | Kom |  |  |  |
| 4. | REVIZIJSKI OTVOR ZA MULTIFUNKCIJSKI UREĐAJ Služi za čišćenje ekspanzijskog spremnika. | kom |  |  |  |
| 5. | MAGNETIZIRANA PODNICA ZA MULTIFUNKCIJSKI UREĐAJ Magnetizirana podnica ekspanzijskog spremnika-zadržava sve metalne čestice iz sustava u prihvatnom ekspanzijskom spremniku | kom |  |  |  |
| 6. | MONTAŽNI RADOVI Montaža novog uređaja, strojarsko spajanje na instalaciju grijanja te opskrbu omekšanom vodom, spajanje na novi električni priključak, puštanje u rad od strane ovlaštenog servisa, topla i tlačna proba | kom |  |  |  |
| 7. | PUMPA ZA CENTRALNO GRIJANJE - dimenzije DN80 PN16 | kom |  |  |  |
| 8. | VENTIL PRIRUBNIČKI ZAPORNI - dimenzije DN80 PN16 | kom |  |  |  |
| 9. | CJEVI, PLIN, ŽICA, PRIRUBNICE, BRTVE | kom |  |  |  |
| 10. | TRANSPORTNI TROŠKOVI UKLJUČIVO TERETNI PRIJEVOZ I DIZALICU | kom |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **CIJENA PONUDE (u kunama bez PDV-a):** |  |  |  |  |
| **PDV (25%):** |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNA CIJENA PONUDE (u kunama s PDV-om)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020. godine |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |   |  |
|  |  (Potpis i pečat ponuditelja) |  |
|  |  |  |  |  |